Gefährdungsbeurteilung Gebäudeschadstoffe nach § 6 Gefahrstoffverordnung

Absender: __________________________________________________________

__________________________________________________________

Zur Objektbezogenen Anzeige zum Objekt: ________________________________

___________________________________________________________________

Datum:      _________________

- Art des Gebäudeschadstoffs

| Anstriche / Beschichtungen ☐Farben / Beschichtungen PCB ☐Farben / Beschichtungen, Stoffe: | Fugendichtmassen ☐ PCB -Fuge ☐ nicht PCB-haltiger Stoff: |
| --- | --- |
| PAK-haltige Stoffe: ☐Dichtungs- / Dachbahnen ☐Fußbodenbelag ☐ Klebstoffe ☐Estriche ☐Teer und Schwarzanstrich ☐Teerkork | Blei-haltige Baustoffe ☐Fenster ☐Anstriche ☐Dacheindeckungen ☐Rohrummantelungen ☐Sonstige Blei-haltige Produkte: |
| Holzschutzmittel: ☐PCP, Lindan und DDT Stoffe ☐Teerhaltige Holzschutzmittel ☐Sonstige Holzschutzmittel: | Sonstige Gebäudeschadstoffe: ☐Chromate Mörtel, Estrich, Schamottesteine und Ziegel. ☐Sonstige Gebäudeschadstoffe: |

Menge der Gebäudeschadstoffe: _______________________(lfm,m²,m³)

- Beschreibung der Tätigkeit:  ________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Tätigkeit wird ausgeführt

☐ außerhalb von Gebäuden               ☐innerhalb vom Gebäude

- Form des Gebäudeschadstoffes

☐ staubförmig                                     ☐im Baustoff gebunden

- Aufnahmeweg des Gebäudeschadstoffes:
☐ inhalativ                                           ☐Haut

- Bewertung des Faserfreisetzungspotenzials bzw. der Arbeitsmenge
(in Abhängigkeit des Arbeitsverfahrens / Tätigkeit) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Sicherheitstechnische Arbeitsmittel:

Verwendete Geräte und Maschinen (Industriestaubsauger, Sprühgerät ,     
      Schleusen usw.
        _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Standardisierte Arbeitsverfahren 
    ☐ TRGS ____________    ☐Handlungsanleitung _______________________

☐ Nein

Wenn kein standardisiertes Verfahren angewendet wird, Beschreibung der Schutzmaßnahmen (Schwarz-Weiß-Trennung, lüftungstechnische Maßnahmen, messtechnische Überwachung):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Organisatorische Schutzmaßnahmen
Arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

☐ Pflichtvorsorge wurde veranlasst            ☐ Angebotsvorsorge wurde angeboten

Arbeits- und Sicherheitsplan

☐ liegt vor, Kopie ist beigefügt                             ☐ nicht erforderlich

Betriebsanweisung / Unterweisung

☐ Betriebsanweisung, Kopie ist beigefügt
 ☐  Unterweisung der Beschäftigten am: …………………………………………….

Koordinator nach DGUV-R 101-004: Name: ………………….

☐ nicht erforderlich

- Persönliche Schutzmaßnahmen

Atemschutz:

☐ Partikelfiltrierende Halbmaske FFP____ (kurzzeitige Tätigkeiten von maximal 2 Std./Schicht)        
       ☐ Halbmaske A_____P______
       ☐ Vollmaske   A_____P______mit Gebläseunterstützung
       ☐ Sonstiger Atemschutz __________________________

Schutzkleidung:

Schutzanzug: Kategorie______ Typ ________

Weitere persönliche Schutzausrüstung:

______________________________________________________________

- Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

- Abfallbehandlung/Abfallbereitstellung an der Arbeitsstätte

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

13.  Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss der Arbeiten

☐ nach abschließender Reinigung und visueller Kontrolle

☐ nach abschließender Reinigung, visueller Kontrolle und mehrfachem    
            Raumluftwechsel

☐ nach Freimessung

_______________________________

(Ort, Datum)

_____________________________________

(Verantwortlicher Betriebsleiter)